## Carina
Obavezno popuni datum obilaska: |  |  |  |  | 2015-10-04
OBR-072
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
26000 Pančevo, Pasterova 2 tel/fax: 013 322 965
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VAZDUHA |  |  |  |  | Broj izveštaja: | 1114
[5 empty] | Datum izdavanja: | 2015-10-07
Podnosilac zahteva: |  | Fond za zaštitu životne sredine Vršac, Trg Pobede br. 1
Vrsta uzorka: |  | vazduh ambijenta
Podaci o uzorku |  |  | ID broj uzorka | Oznaka metode | Parametar | Izmerena |  | Granična
[6 empty] | vrednost |  | vrednost
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) | <2 |  | 50
Datum1 : | 2015-09-28 |  | 5398 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) |  |  | 85
Vreme: | 0:00
Interval uzorkovanja: |  | 24h
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) |  |  | 50
Datum1 : | 2015-09-29 |  | 5399 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) | 4 |  | 85
Vreme: | 0:00 |  | 5404 | SRPS EN | Suspendovane | 15 |  | 50
Interval uzorkovanja: |  | 24h |  | 12341:1998 | čestice, PM10 (mg/m3)
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) |  |  | 50
Datum1 : | 2015-09-30 |  | 5400 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) | <2 |  | 85
Vreme: | 0:00
Interval uzorkovanja: |  | 24h
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) |  |  | 50
Datum1 : | 2015-10-01 |  | 5401 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) | 7 |  | 85
Vreme: | 0:00
Interval uzorkovanja: |  | 24h
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) |  |  | 50
Datum1 : | 2015-10-02 |  | 5402 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) | 6 |  | 85
Vreme: | 0:00
Interval uzorkovanja: |  | 24h
Merno mesto: |  |  | * | HDMI-207 | Sumpordioksid (mg/m3) |  |  | 125
Vršac- Carinski terminal |  |  | * | HDMI-206 | Čađ (mg/m3) |  |  | 50
Datum1 : | 2015-10-03 |  | 5403 | HDMI-201 | Azotdioksid (mg/m3) | 6 |  | 85
Vreme: | 0:00
Interval uzorkovanja: |  | 24h
Napomene:
1 Datum i vreme uzorkovanja odnose se na početak uzorkovanja
NA Odrednica uz oznaku metode koja označava neakreditovanu metodu
* Uzorkovanje nije postavljeno iz tehničkih razloga
Datum završetka ispitivanja: |  |  | 2015-10-02 | [5 empty] | 2
Analitičar: |  |  |  | Šef Odseka za ispitivanje vazduha:
Mitrović Milan |  |  |  |  | Obućina Ljiljana
Izdanje 3, Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti | [6 empty] | Strana 1/1